**Załącznik nr 9 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Dostawa i montaż 3 sztuk urządzeń do suchego hydromasażu” znak sprawy ZP/UŚ/H/01/2024***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na rzecz Zamawiającego 3 sztuk urządzeń do suchego hydromasażu

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **URZĄDZENIE DO SUCHEGO HYDROMASAŻU** | **Spełnia**  **TAK/NIE** |
| fabrycznie nowe |  |
| brak konieczności dostępu do sieci wodociągowej (woda w obiegu zamkniętym nie wymaga dostępu do sieci wodociągowej) |  |
| panel sterowania umieszczony poza zasięgiem pacjenta |  |
| wózek sterowany mechanicznie, wyklucza się łóżka, w których we wnętrzu wózka znajduje się elektronika |  |
| odliczanie czasu trwania masażu |  |
| możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów |  |
| dysze masujące – ilość 2-6 mogą pracować jednocześnie lub w strefach |  |
| ciśnienie pompy do 6 barów |  |
| uchwyt dla pacjentów ułatwiająca wstawanie |  |
| możliwość programowania na karty chipowe |  |
| regulacja czasu trwania zabiegu |  |
| regulacja temperatury wody w urządzeniu od 20 do 40°C |  |
| możliwość przeprowadzenia masażu na następujących obszarach (min. 5):   1. całe ciało 2. plecy 3. nogi 4. obręcz barkowa 5. odcinek lędźwiowy |  |
| możliwość wykonywania masażu punktowego |  |
| możliwość wybrania następujących rodzajów masażu(6-8 technik masażu) m.in.: równoległy, pulsacyjny, okrężny, przeciwbieżny, punktowy, wyciskający wzdłuż kręgosłupa |  |
| maksymalne dopuszczalne obciążenie maty zabiegowej – 210 kg |  |
| wysokość urządzenia umożliwiająca korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych |  |
| wymiary urządzenia:  długość 215-235 cm,  szerokość 105-110 cm,  wysokość 57-67 cm |  |
| zasilanie - 230 V |  |
| całkowity pobór mocy – maksymalnie 3680 Watt |  |
| certyfikowany produkt medyczny |  |
| Emisja hałasu maksymalnie – 56 dB |  |