Szanowni Państwo,

Uzdrowisko Świnoujście S.A. zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty
na wykonanie płukania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach spółki:

1. Admirał I, ul. Żeromskiego 13,
2. Światowid, ul. Kasprowicza 12.
3. Zakres:
4. spuszczenie wody z instalacji C.O.
5. demontaż głowic i ustawienie nastaw
6. otwarcie zaworów podpionowych,
7. płukanie instalacji środkiem środkami chemicznymi przeznaczonymi do tego typu prac,
8. aplikacja środka chroniącego instalację,
9. nastawa wkładek i montaż głowic,
10. nastawa zaworów podpionowych,
11. odpowietrzenie instalacji,
12. sprawdzenie działania instalacji C.O. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji,
13. Roboty będą wykonywane w czynnych obiektach hotelowych. Prace mogą być wykonywane w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do soboty
14. Zamawiający przewiduje, że wszystkie prace zakończą się w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Wykonawca przedstawi stosowne uprawnienia do pracy na węzłach cieplnych.
17. Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi protokół, w którym zawrze informacje dotyczące przeprowadzonych prac, użytych środków chemicznych z podaniem ich nazw, stanu technicznego instalacji C.O. ze wskazaniem zakresu koniecznych napraw i konserwacji.
18. Oferent przedstawi kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru

Ofertę należ złożyć w terminie do 14.06.2024 r. na adres: a.bladt@uzdrowisko.pl