**Załącznik nr 9 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***„Dostawa i montaż wanny spa w budynku Admirał I””***

***znak sprawy ZP/UŚ/W/09/2024***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na rzecz Zamawiającego wanny spa w budynku Admirał I ul. Żeromskiego 13, 72-600 Świnoujście, zgodnie z poniższym opisem:

1. **dostawa wanny spa:**

- kolor biały,

- wymiar wanny spa – rozmiar w granicach minimalnych 226x261x810 do maksymalnie 340x240x100cm, w kształcie umożliwiającym wniesienie wanny przez otwór montażowy o wymiarach 220x190 cm

- pojemność spa – 1500 l do-2200 l

- ilość miejsc siedzących – od 4 do 6,

- ilość miejsc leżących – 1,

- ilość dysz wodnych – do 58,

- ilość dysz powietrznych - do 21,

- dysze ze stali nierdzewnej

- kaskada,

- oświetlenie kolorowe LED,

- metalowa konstrukcja nośna

1. **montaż wanny spa :**

- transport do miejsca montażu, wniesienie wanny przez otwór montażowy o wymiarach 220x190 cm

- demontaż, usunięcie i utylizacja starej wanny oraz orurowania – wanna istniejąca BORNEO

- powiększenie otworu montażowego w stropie żelbetonowym przygotowanego pierwotnie pod wannę spa BORNEO

- dokonanie prac przygotowawczych i modernizacyjnych do postawienia wanny na fundamencie oraz obróbkę i uszczelnienie powierzchni bezpośrednio przylegających do wanny na plaży basenowej

- dostawa i montaż orurowania,

- dostawa i montaż pompy filtracyjnej - moc min. 0,82 Kw,

- dostawa i montaż pomp do masażu – 2 szt., moc min. 1,8 Kw, oraz jednej o mocy min. 2,7 Kw

- dostawa i montaż dmuchawy do masażu powietrznego min. 1,3 Kw

- demontaż, dostawa i montaż nowego wymiennika ciepła dla wanny,

- wykonanie nowej instalacji sterującej i elektrycznej, zasilającej urządzenia wanny,

1. **W ramach postępowania nie przewiduje się:**

- zakupu filtrów,

- zakupu zbiorników wyrównawczych,

- zakupu stacji dozująco – monitorującej parametry wody

- wymiany złoża filtracyjnego,

W/w elementy stanowią obecne wyposażenie i Wykonawca musi podłączyć do układu nowej wanny.