Załącznik nr 9o do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa urządzeń medycznych do wyposażenia bazy zabiegowej w ZPL Senator”

znak sprawy ZP/UŚ/ZPL-S/03/2026

Przedmiot zamówienia: Leżanka lekarska

Ilość sztuk: 3

| L.p. | Parametry wymagane | Oferowany produkt spełnia parametr (TAK/NIE) | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżanka lekarska (3 szt.) wykonana ze stabilnych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. |  |  |
| 2 | Tapicerka dwuwarstwowa, wykonana z atestowanych materiałów medycznych, odporna na dezynfekcję i ścieranie. |  |  |
| 3 | Wyposażenie: zintegrowany wieszak na podkład/ręcznik papierowy w rolce. |  |  |
| 4 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie co najmniej 0 do +45°. |  |  |
| 5 | Parametry fizyczne: Długość w zakresie 185–200 cm; Szerokość w zakresie 60–70 cm. |  |  |
| 6 | Wysokość leżanki: stała w zakresie 55–70 cm. |  |  |
| 7 | Masa własna urządzenia: nie więcej niż 45 kg (zapewniająca stabilność). |  |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie (waga pacjenta): co najmniej 180 kg. |  |  |
| 9 | Leżysko z zaokrąglonymi brzegami dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. |  |  |
| 10 | Wymogi formalne: Produkt musi być wyrobem medycznym, posiadać deklarację zgodności CE (zgodnie z MDR) i być dopuszczony do obrotu na terenie RP. |  |  |